Název subjektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Název objektu: Výzkumné energetické centrum, Zkušební laboratoř

Číslo akreditovaného objektu: 1166.3

Osvědčení o akreditaci č.: 532/2025

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 22. 10. 2025

Pracoviště zkušební laboratoře:

1.	Laboratoře VEC	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, budova VEC

2.	Laboratoř IET	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, budova IET

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*1 | Stanovení hmotnostní koncentrace CO2, SO2, NOx, CO automatizovanými analyzátory (NDIR) | VECS 001, čl. 2, 4 až 6 (ČSN ISO 7935; ČSN ISO 10849; ČSN EN 15058; ČSN P CEN/TS 17405; ČSN ISO 21258) | Emise | - |
| 2*1 | Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku (NOx) automatizovanými analyzátory (chemiluminiscence) | VECS 005 (ČSN EN 14792) | Emise | - |
| 3*1 | Stanovení hmotnostní koncentrace kyslíku (O2) automatizovaným analyzátorem (paramagnetická metoda) | VECS 001, čl. 3 (ČSN EN 14789) | Emise | - |
| 4*1 | Stanovení úhrnné hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) automatizovanými analyzátory (FID) | VECS 007 (ČSN EN 12619) | Emise | - |
| 5 1 | Stanovení hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek (gravimetrie) | VECS 003 (ČSN EN 13284-1) | Emise | - |
| 6*1 | Stanovení vlhkosti (metoda kondenzační a absorpční, kapacitní čidlo) | VECO 001 (ČSN EN 14790) | Emise | - |
| 7*1 | Stanovení tlaků | VECO 002 (ČSN ISO 10780) | Emise, vnější ovzduší | - |
| 8*1 | Stanovení teploty | VECO 003 (ČSN 25 8010:1989) | Emise, vnější ovzduší | - |
| 91 | Stanovení obsahu popela gravimetricky, stanovení obsahu hořlaviny (nedopalu) dopočtem | VECO 004, mimo kap. 6 (ČSN ISO 1171; ČSN EN ISO 21656; ČSN EN ISO 18122) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 101 | Stanovení obsahu popela termogravimetricky, stanovení obsahu hořlaviny (nedopalu) dopočtem | VECO 004, kap. 6 (ČSN ISO 1171; ČSN EN ISO 21656; ČSN EN ISO 18122) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 111 | Stanovení obsahu vody gravimetricky | VECO 005, mimo kap. 6 (ČSN 44 1377; ČSN ISO 579; ČSN ISO 687; ČSN EN ISO 18134-2; ČSN EN ISO 18134-3; ČSN P CEN/TS 15414-2; ČSN EN ISO 21660-3) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 121 | Stanovení obsahu vody termogravimetricky | VECO 005, kap. 6 (ČSN 44 1377; ČSN ISO 579; ČSN ISO 687; ČSN EN ISO 18134-2; ČSN EN ISO 18134-3; ČSN P CEN/TS 15414-2; ČSN EN ISO 21660-3) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 13*1 | Stanovení rychlosti a objemového průtoku plynu | VECS 008 (ČSN ISO 10780) | Emise | - |
| 141 | Stanovení hmotnostní koncentrace perzistentních organických látek (PCDD/PCDF, PCB, PAH) výpočtem z naměřených hodnot4 | VECS 009 (ČSN EN 1948-1; ČSN EN 1948-4+A1; ISO 11338-1) | Emise | - |
| 151 | Stanovení hmotnostní koncentrace As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Hg výpočtem z naměřených hodnot4 | VECS 010 (ČSN EN 14385; ČSN EN 13211) | Emise | - |
| 16 1 | Stanovení hmotnostní koncentrace plynů a par (HCl, HF, SO2, amoniak) výpočtem z naměřených hodnot4 | VECS 011 (ČSN EN 1911; ČSN P CEN/TS 17340; ČSN EN 14791; ČSN 83 4728-1) | Emise | - |
| 171 | Stanovení hmotnostní koncentrace těkavých organických látek (VOC) výpočtem z naměřených hodnot4 | VECS 012 (ČSN P CEN/TS 13649) | Emise | - |
| 18*1 | Stanovení hmotnostní koncentrace CO2, SO2, NOx, CO, H2O, TOC, N2O, NO2, HCl, HF, NH3 a SO3 automatizovanými analyzátory (FTIR) | VECS 013 (EPA Method 320; ČSN P CEN/TS 17337) | Emise | - |
| 19*1 | Stanovení vlhkosti směsi a hmotnostní koncentrace amoniaku (NH3) automatizovaným analyzátorem (TDLS) | VECS 014 (ČSN ISO 10155; Manuál analyzátoru SICK GME 700-091) | Emise | - |
| 201 | Stanovení obsahu prchavé hořlaviny gravimetricky | VECL 001 (ČSN ISO 562; ČSN ISO 5071-1; ČSN EN ISO 18123; ČSN EN ISO 22167) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva | - |
| 211 | Stanovení spalného tepla kalorimetricky a dopočet výhřevnosti | VECL 002 (ČSN ISO 1928; ČSN EN ISO 18125; ČSN EN ISO 21654) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva | - |
| 221 | Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku spalovací metodou s IR a TC detekcí plynných složek, stanovení kyslíku dopočtem | VECL 003 (ČSN ISO 29541; ČSN ISO 17247; ČSN EN ISO 16948; EN ISO 16948; ČSN EN ISO 16993; ČSN EN ISO 21663; EN ISO 21663; ČSN 44 1355) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 231 | Stanovení veškeré síry vysokoteplotní spalovací metodou s IR detekcí plynných složek | VECL 004 (ČSN ISO 19579; ČSN ISO 17247; ČSN EN ISO 16993; ČSN EN ISO 16994; EN ISO 16994; ČSN EN ISO 21663; EN ISO 21663) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 241 | Stanovení teplot tavitelnosti popela | VECL 005 (ČSN ISO 540; ISO 540; ČSN EN ISO 21404; EN ISO 21404; TNI CEN/TR 15404; CEN/TR 15404) | Tuhá fosilní paliva, tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva, tuhé zbytky po spalování | - |
| 25*1 | Stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti (Hg) v plynné fázi automatizovaným analyzátorem (CVAAS) | VECS 015 (ČSN EN 14884) | Emise | - |
| 26 1 | Stanovení maximálního výbuchového tlaku, maximální rychlosti nárůstu tlaku, dolní meze a mezní koncentrace kyslíku rozvířeného prachu | VECB 002 (ČSN EN 14034-1+A1; ČSN EN 14034-2+A1; ČSN EN 14034-3+A1; ČSN EN 14034-4+A1) | Prachové disperze | - |
| 271 | Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu tlaku plynů a par kapalin | VECB 003 (ČSN EN 15967) | Plyny a páry kapalin | - |
| 281 | Stanovení horní a dolní meze výbušnosti plynů a par kapalin | VECB 004 (ČSN EN 1839, čl. 4.5.2) | Plyny a páry kapalin | - |
| 291 | Stanovení mezní koncentrace kyslíku pro hořlavé plyny a páry | VECB 005 (ČSN EN 1839, čl.4.5.3) | Plyny a páry kapalin | - |
| 30*1 | Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů | VECS 016 (ČSN EN 14181, čl. 6 QAL2, čl. 8 AST) | Emisní automatizované měřicí systémy | - |
| 311 | Stanovení sypné hmotnosti použitím odměrné nádoby gravimetricky | VECL 006 (ČSN EN ISO 17828; ČSN P CEN/TS 15401) | Tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva | - |
| 321 | Stanovení rozdělení podle velikosti částic gravimetricky | VECL 007 (ČSN EN ISO 17827-2; ČSN EN 15415-1) | Tuhá biopaliva, tuhá alternativní paliva | - |
| 331* | Stanovení čistoty H2 metodou OFCEAS, GC/MS a GC/TDC | VECS 017 (ČSN ISO 19880-8; ČSN ISO 14687) | Vodík | - |
| 341* | Gravimetrické stanovení čistoty H2 | VECS 018 (ČSN ISO 19880-1; ČSN ISO 14687) | Vodík | - |
| 352 | Stanovení Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Fe, Mn, Cl, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th a U metodou XRFS | VECS 024 (Návod k přístroji Spectro Xepos) | Zeminy, sedimenty z vodních toků a nádrží, tuhá paliva, stavební a silikátové materiály, odpady ze spalování tuhých paliv, odpady z výroby a zpracování železa, odpady stavebních materiálů, odvaly z důlní činnosti, emise – filtrační média | A, B, D |
| 362 | Stanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků metodou HPLC/PDA/FLD | VECS 022 (US EPA metoda 8310; US EPA TO 13) | Oplachové roztoky, filtry a pevné sorbenty z měření emisí, imisí a pracovního prostředí | A, B, D |
| 372 | Stanovení těkavých organických látek metodou plynové chromatografie (GC/MS) | VECS 023 (US EPA metoda 8240; návod k přístroji Termická desorpce Perkin Elmer) | Pevné sorbenty z měření emisí, imisí a pracovního prostředí | A, B, D |
| 382 | Stanovení uhlovodíků metodou plynové chromatografie (FID) | VECS 019 (US EPA metoda 8015C; ČSN EN 14039) | Filtry a pevné sorbenty z měření emisí, imisí a pracovního prostředí | A, B, D |
| 392 | Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí | VECS 020 (ČSN EN ISO 10304-1; ČSN EN ISO 10304-3; Aplikační listy Institute Fondazione Salvatore Maugeri) | Vody odpadní, povrchové, vodné roztoky a výluhy, absorpční roztoky, výluhy ze sorpčních trubiček odběrů – emise, imise | A, B, D |
| 402 | Stanovení pH potenciometricky | VECS 026 (ČSN ISO 10523; ČSN EN 12457-4) | Vody pitné, povrchové, podzemní, odpadní a výluhy | A |
| 412 | Stanovení amoniaku a amonných iontů indofenolovou metodou | VECS 021 (ČSN 835711; ČSN ISO 23695; Aplikační listy Institute Fondazione Salvatore Maugeri) | Vody odpadní, říční, povrchové, vodné roztoky a výluhy, absorpční roztoky, výluhy ze sorpčních trubiček odběrů (emise, imise) | A |
| 422 | Stanovení obsahu chloru, fluoru a bromu iontovou chromatografií po rozkladu v kalorimetrické bombě | VECS 025 (ČSN EN 15408) | Tuhá a kapalná paliva, tuhá alternativní paliva, biomasa, biopaliva, odpady | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou, číselný index u pořadového čísla zkoušky označuje číslo pracoviště, na kterém se zkouška provádí (identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu)

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

4	laboratorní stanovení analytů v odebraném vzorku je prováděno u externího poskytovatele zkoušky v rozsahu jeho akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty) |
| --- | --- |
| 35 | Vyjádřeno ve formě uvedených prvků nebo ve formě oxidů: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, BaO, SrO |
| 36 | Naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, chrysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[ah]antracen, benzo[ghi]perylen |
| 37 | Benzen, tetrachlormethan, trichlormethan, chloroform, cis-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethen, ethylbenzen, methylchlorid, styren, 1,1,2,2-tetrachlorethan, tetrachlorethen, toluen, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, trichlorethen, xyleny |
| 38 | C10-C40, benzen, toluen, styren, ethylbenzen, xyleny, trichlorethen, tetrachlorethen |
| 39 | Fluoridy F-, chloridy Cl-, bromidy Br-, dusitany NO2-, dusičnany NO3-, fosforečnany PO43-, siřičitany SO32-, sírany SO42- V případě imisí vyjádřeno ve formě uvedených aniontů nebo ve formě oxidů: NO2, SO2 |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) |
| --- | --- |
| 9–12, 20–24 | Tuhá fosilní paliva: černé uhlí, hnědé uhlí, koks |
| 27–29 | Kapaliny: hořlavé kapaliny se suspendovanými pevnými látkami a kapaliny s tendencí vytvářet povrchový film za daných podmínek zkoušky |
| 36–39 | Imise: odběr vnějšího ovzduší |
| 39–41 | Výluhy: výluhy odpadů a pevných vzorků, výluhy materiálů |
| 39 | Absorpční roztoky: po spálení v kalorimetrické bombě |

###### Vzorkování:

| Pořadové číslo2 | Přesný název postupu odběru vzorku | Identifikace postupu odběru vzorku1 | Předmět odběru |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Odběr vzorků perzistentních organických látek (PCDD/PCDF, PCB, PAH) – izokinetický odběr s automatizovaným nebo manuálním řízením izokinetiky, metoda filtračně kondenzační | VECV 001 (ČSN EN 1948-1) | Emise |
| 21 | Odběr vzorků pro stanovení těžkých kovů (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Hg) – izokinetický odběr s automatizovaným nebo manuálním řízením izokinetiky a absorpce do kapaliny | VECV 002 (ČSN EN 14385; ČSN EN 13211; ČSN EN 13284-1) | Emise |
| 31 | Odběr plynů a par (HCl, HF, SO2 a NH3) absorpcí do kapaliny | VECV 003 (ČSN EN 1911; ČSN P CEN/TS 17340; ČSN 83 4728-2; ČSN EN 14791) | Emise |
| 41 | Odběr vzorku organických látek (VOC) záchytem na pevný sorbent | VECV 004 (ČSN P CEN/TS 13649) | Emise |
| 51 | Odběr vzorku tuhých znečisťujících látek (izokinetický odběr s automatizovaným nebo manuálním řízením izokinetiky) | VECV 005 (ČSN EN 13284-1) | Emise |
| 61 | Odběr vzorků H2 pro stanovení jeho čistoty | VECV 006 (ČSN ISO 19880-1) | Vodík |

1 	u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

2	číselný index u pořadového čísla vzorkování označuje číslo pracoviště, kterým je vzorkování prováděno (identifikace pracovišť je uvedena na první straně tohoto dokumentu)

Vysvětlivky a zkratky:

Emise 	- odpadní plyn s obsahem znečišťujících látek, který je odváděn řízeným způsobem nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování ovzduší

Kapaliny	- hořlavé kapaliny se suspendovanými pevnými látkami a kapaliny s tendencí vytvářet povrchový film za daných podmínek zkoušky

FD/FLD	- florescenční detektor

FID 		- plamenoionizační detekce

FLDCVAAS	- Atomová emisní spektrometrie – technika studených par

EPA Method 	- metody Agentury pro životní prostředí USA

FTIR		- infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací

GC/MS	- plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem

GC/TDC	- plynová chromatografie s termální detekcí

HPLC	- vysokoúčinná kapalinová chromatografie

IET	- Institut environmentálních technologií

NDIR		- infračervená spektroskopie nedisperzivní

OFCEAS	- infračervená spektroskopie s optickou zpětnou vazbou

PAH 		- polycyklické aromatické uhlovodíky

PCB 		- polychlorované bifenyly

PCDD 		- polychlorované dibenzodioxiny

PCDF	- polychlorované dibenzofurany

PDA	- detektor diodového pole

TDLS		- laser-diodová spektroskopie

TOC 		- celkový organický uhlík

TZL 		- tuhé znečišťující látky

US EPA	- United States Environmental Protection Agency

VEC		- Výzkumné energetické centrum

VECB		- interní postup zkoušky v oblasti bezpečnosti

VECL 		- interní postup zkoušky v oblasti paliv

VECO 		- interní postup ostatních zkoušek (např. základní parametry, teplota, tlak, koncentrace)

VECS		- interní postup zkoušky pro oblasti spalin

VECV 		- interní postup pro odběr vzorků

VOC 		- těkavé organické látky